接收送检样本时必须仔细检查：

- 送检的样本接收状态是否符合要求（常温、冰袋运输、干冰运输或其他）；

- 送检标本容器上是否有必要的编号标识，数量是否与送样单描述一致；

- 血液标本是否采用合规的抗凝管，管内标本是否发生溶血、凝血现象；

- 检查合格即确认签收，如标本已干涸或腐败或泄露，则拒绝签收并与送样人联系。

| 外泌体送样单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号：（多莱泌填，必填） 送样人：（必填） 联系电话：（必填） 送样单位科室：（必填） 样本类型：（必填） 如：细胞上清来源的外泌体 若剩余样本或外泌体原地址送回： |  |  |  |  |  | 送样备注： 数据发送邮箱：（必填） 日期： （必填，如2022/1/1） |  |  |
| 样本接收地址：武汉东湖新技术开发区高新大道818号高科医疗器械园B10栋B入口4楼 （联系人：对应销售） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样本情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 体积 | 物种 | 数量 | 取样日期 |  | 储存条件 | 所需实验 |
| 1 （例） | 张三 | 50ml上清 | 人 | 1 | 2022-1-1 |  | -20℃ | 提取、NTA，电镜，WB（具体指标），PKH26、辐照等（选取填） |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤或保持原样 | 已提取好的外泌体样本NTA上机前是否需要本公司进行0.22um过滤： 是，过滤 否，保持原样 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注（特殊说明） | 如wb检测指标，样本特征等 |  |  |  |  |  |  |  |

注意：由于外泌体样本冻存后可能会聚集，也有需要检测大囊泡不能过滤的。所以已经提取好的外囊泡样本进行NTA检测，客户请告知样本检测前是否需要本司进一步过0.22um滤器，如果需要过滤费用增加20元/例。提取好的外泌体过滤好处：由于去除了聚集颗粒，峰图会好看些；坏处：过滤后就不是原始样本特征了，因为可能客户就是要研究大颗粒或者某条件对颗粒的影响。

| 送样人确认签名（确保无感染性）： 送样日期：（输入日期） | 样本接收人确认签名： 接收日期： （输入日期) |
| --- | --- |

| 合计费用（元）销售填 |  |
| --- | --- |